ІІ. Матеріально-технічна база

- Покрівля

| Вид покрівлі | Площа покрівлі, м2 | Ремонти виконані протягом 2021-2023 рр. | Потребує ремонту, м2 | Проблемні питання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М’яка (єврорубероїд) | 2600,4 | 2021- парапети та примикання над початковою школою – 70 м2, ремонт покрівлі (козирок) – 30 м2 | 2 400 м2 покрівлі |  |
|  |  |  | Ливнівки – 2 шт. |  |
|  |  |  | 388 м. парапети та примикання |  |

- Система опалення

| Технічний стан | Ремонти системи опалення виконані протягом 2021-2023 рр. | Потребує ремонту |
| --- | --- | --- |
| задовільний |  |  |

- Мережа холодного та гарячого водопостачання

| Технічний стан | Ремонти системи водопостачання виконані протягом 2021-2023 рр | Потребує ремонту |
| --- | --- | --- |
| незадовільний |  | 194 м.п. - холодне водопостачання |
| задовільний |  | 125 м.п. - гаряче водопостачання |
| задовільний |  | 20 м.п. – водовідведення |

- Вікна

| Загальна характеристика (кількість вікон та м2) | Ремонти виконані протягом 2021-2023 рр. | Вікна які потребують заміни (шт./м2) | Проблемні питання |
| --- | --- | --- | --- |
| 174 шт./1569,1 м2 | 2021 р. – заміна віконних блоків на металопластикові – 161,28 м2 | Навчальні каб. 15, 16, 19, 40, 12, 13, 5, 6, майстерні - 20 шт./197,95 м2 (всі дерев’яні) |  |
|  |  | Каб. адміністрац. - 6 шт./37,95 м2 (всі дерев’яні) |  |
|  |  | Коридори, сходи – 61 шт./450 м2 (всі дерев’яні) |  |

- Їдальня

| Загальна характеристика | Ремонти виконані протягом 2021-2023 рр. | Потребує ремонту | Проблемні питання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Харчоблок | Обідня зала | Харчоблок | Обідня зала |  |
| Стан задовільний |  | Потребує ремонту – 169,6 м2 | Потребує ремонту – 172,3 м2 | Ванна-мийка на харчоблоці |

- Спортивна зала

| Загальна характеристика | Ремонти виконані протягом 2021-2023 рр. | Потребує ремонту | Проблемні питання |
| --- | --- | --- | --- |
| задовільний |  | Стеля -287,6 м2 |  |

- Санвузли

| Загальна характеристика | Ремонти виконані протягом 2021-2023 рр. | Потребує ремонту | Проблемні питання |
| --- | --- | --- | --- |
| 7, стан задовільний |  | 3 пов. старша школа (дівчата) |  |

- Спортивний майданчик

| Загальна характеристика | Ремонти виконані протягом 2021-2023 рр. | Потребує ремонту | Проблемні питання |
| --- | --- | --- | --- |
| задовільний |  |  |  |

- Стан фасаду

| Загальна характеристика | Ремонти виконані протягом 2021-2023 рр. | Потребує ремонту | Проблемні питання |
| --- | --- | --- | --- |
| задовільний |  | Міжпанельні шви – 120 м.п. |  |

- Укриття

| Загальна характеристика | Ремонти виконані протягом 2021-2023 рр. | Потребує ремонту | Проблемні питання |
| --- | --- | --- | --- |
| Площа - 546 м2. Стан задовільний. |  | Облаштування основного та аварійного виходів згідно нормативних розмірів; Облаштування шляхів евакуації; 3) Улаштування вентиляції; 4) Електромонтажні роботи; 4) Ремонт стін – 200 м2 та стелі – 546 м2; 5) Ремонт підлоги – 546 м2; 6) Облаштування санвузлів для дівчат та хлопців; 7) Підняття інженерних комунікацій для безпечного проходу на шляхах евакуації; 8) Встановлення АПС |  |

- Пожежна безпека (наявність АПС та рік встановлення – відсутня.

- Аварійні дерева

| Кількість дерев на території | Кількість аварійних дерев | Наявність актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню |
| --- | --- | --- |
| 127 | 3 сухостій | - |

- Охорона праці (проблемні питання) -  Не має.

ІІІ. Залучення коштів на розвиток матеріально-технічної бази школи

| Рік | Бюджетні кошти | Залучені благодійні кошти |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 1 154 673,58 | 537 308,00 |
| 2022 | 252 344 | 81 206,37 |
| 2023 |  |  |
| 2024 |  |  |
| 2025 |  |  |
| 2026 |  |  |
| Всього | 1 154 673,58 | 618 514,37 |

IV. Перспективний план розвитку матеріально-технічної бази закладу

Пошкодження

| № з/п | Види робіт | Об’єм (м2, м, шт.) | Орієнтовна вартість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна вікон на металопластикові | 87 шт./ 685,9 м2 | 6 516 050 | Пошкодження |
| 2 | Ремонт стін у коридорах на 1, 2 та 3 поверсі | 652 м2 | 650 000 | Пошкодження |
| 3 | Ремонт асфальтового покриття | 10 м2 | 40 000 | Пошкодження |
| 4 | Ремонт вхідної групи | 1 шт. | 100 000 | Пошкодження |
| 5 | Ремонт фасаду | 45 м2 | 150 000 | Пошкодження |
| Всього |  | 7 456 050 |  |

2023 рік

| № з/п | Види робіт | Об’єм (м2, м, шт.) | Орієнтовна вартість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт стелі на 3 поверсі | 215 м2 | 350 000 |  |
| 2. | Заміна труб холодного водопостачання | 194 м.п. | 150 000 |  |
| 3. | Встановити протипожежні двері до приміщень електрощитової | 1 шт. | 10 000 | Припис ДСНС України |
| 4. | Ремонт покрівлі, парапетів | 2400 м2 | 2 180 000 | Перенесено з 2022 року |
| 5. | Ремонт стін та стелі – сходи початкової школи 1-3 пов. | 54,7 м2 | 70 000 |  |
| 6. | Ремонт стін коридор початкової школи 2 пов. | 267,3 м2 | 250 000 |  |
| 7. | Ремонт туалету на третьому поверсі старшої школи для дівчаток з заміною канал-них труб | 1 шт. | 300 000 | Перенесено з 2022року |
| 8. | Ремонт підлоги в коридорах старшої школи (3 поверх ) | 252,5 м2 | 200 000 | Перенесено з 2022року |
| 9. | Ремонт підлоги в коридорах старшої школи (2 поверх); (1 поверх) | 252,5 м2 142,2 м2 | 300 000 | Перенесено з 2022року |
| 10. | Ремонт харчоблоку та обідньої зали |  | 1 000 000 | Перенесено з 2022року |
|  | Загальна сума |  | 4 810 000 |  |

2024 рік

| № з/п | Види робіт | Об’єм (м2, м, шт.) | Орієнтовна вартість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стеля спортивна зала | 287,6 м2 | 200 000 |  |
| 2. | Обладнати приміщення школи установкою автоматичної пожежної сигналізації |  | 250 000 | Припис ДСНС України |
|  | Загальна сума |  | 450 000 |  |

2025 рік

| № з/п | Види робіт | Об’єм (м2, м, шт.) | Орієнтовна вартість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт вхідної групи початкова школа | 1 шт./32,2 м2 | 80 000 |  |
| 2. | Ремонт сходів запасного виходу з актової зали | 51,3 м2 | 90 000 |  |
| 3. | Ремонт гардеробів | 2 шт./131,9 м2 | 200 000 |  |
|  | Загальна сума |  | 370 000 |  |

2026 рік

| № з/п | Види робіт | Об’єм (м2, м, шт.) | Орієнтовна вартість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт вхідної групи старша школа | 1 шт./64,4 м2 | 170 000 |  |
| 2. | Ремонт запасних виходів | 2 шт. | 60 000 |  |
|  | Загальна сума |  | 230 000 |  |

Проведені ремонтні роботи  та придбання

за  благодійні кошти  у 2021 році

Проведені ремонтні роботи

| № з/п | Вид роботи | Кількість (шт, м, м2) | Вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підключення до локальної мережі інтернету | 3 кабінета | 3443,00 |
| 2. | Установка сан.тех. кабінок у туалеті дівчаток 1 пов.ст. шк. | 3 | 17490,00 |
| 3. | Заміна світильників на світлодіодні | 2 кабінета | 6372,00 |
| 4. | Установка перил на сходах | 86,5 п.м. | 13840,00 |
| 5. | Демонтаж та установка козирків на ганку | 36 п.м | 16600,00 |
| 6. | Демонтаж та заміна каналізаційних труб | 6 п.м | 3819,00 |
| Всього |  | 61534,00 |

Придбання

| № з/п | Найменування товару | Кількість (шт, м, м2) | Вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стенди | 9 | 4974,00 |
| 2. | БФП (принтер) | 1 | 4959,00 |
| 3. | Стіл кафедра | 3 | 900,00 |
| 4. | Жалюзі | 14 | 19501,00 |
| 5. | Стінка для навчального кабінету | 1 | 10400,00 |
| 6. | Стіл офісний кутовий | 1 | 800,00 |
| 7. | Стіл комп’ютерний | 1 | 4240,00 |
| Всього |  | 475774,00 |

Проведені ремонтні роботи  та придбання  за  бюджетні кошти  у 2021 році

Проведені ремонтні роботи

| № з/п | Вид роботи | Кількість (шт, м, м2) | Вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заміна віконних блоків (каб. 2, 3, 7, 17, 20, 22, 26, 38) | 161,28 м2 | 683 816,63 |
| 2. | Частковий ремонт парапетів на даху та ремонт покрівлі і козирку над входом початкової школи | парапети – 70 м, покрівля – 30 м2 | 92 246,95 |
| 3. | Перезарядка вогнегасників | 29 шт. | 812,00 |
| Всього |  | 776875,58 |

Придбання

| № з/п | Найменування товару | Кількість (шт, м, м2) | Вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шафа жарочна | 1 | 24975,00 |
| 2. | Електрична плита | 1 | 18550,00 |
| 3. | Стілець учнівський (1-кл) | 78 | 59280,00 |
| 4. | Парта учнівська одномісна (1-кл) | 78 | 102630,00 |
| 5. | Ноутбук Acer | 6 | 119310,00 |
| 6. | БФП (принтер) | 3 | 16550,00 |
| 7. | Ігрові набори LEGO | 188 | 8543,00 |
| 8. | Дидактичний матеріал | 24 | 13650,00 |
| 9. | Коврик (пазли) | 3 | 2010,00 |
| 10. | Контейнер з кришкою | 82 | 12300,00 |
| Всього |  | 377798,00 |